**BILAG 1C - Telemedicin**

Dette bilag udfyldes af tilbudsgiveren og medsendes ved tilbudsafgivelsen. Tilbudsgiveren skal angive, om tilbudsgiverens tilbudte natmaskine opfylder underkriteriet ”Telemedicin” forstået således, atsundhedspersonale på sygehuset har mulighed for via PC at kunne tilgå hjemmepatientens natmaskine og aflæse patientens data uden fysisk adgang til natmaskine og/eller patientkort.

Sæt kryds i "**JA**" hvis tilbudsgivers tilbudte natmaskine opfylder underkriteriet ”Telemedicin” som præciseret ovenfor.

Sæt kryds i "**NEJ**", hvis tilbudsgivers tilbudte natmaskine ikke opfylder underkriteriet ”Telemedicin” som præciseret ovenfor.

Der skal alene sættes kryds i de gule felter, og der kan alene sættes ét kryds. Såfremt der alligevel sættes kryds ved både "JA" og "NEJ", vil ordregiver betragte dette som, at tilbudsgiver alene har sat kryds i "NEJ". Såfremt tilbudsgiver hverken har sat kryds ved "JA" eller "NEJ", antager ordregiver, at krydset er sat i "NEJ". Såfremt tilbudsgiver slet ikke medsender bilaget ved afgivelse af tilbud, vil ordregiver evaluere underkriteriet som om, at tilbudsgiver havde medsendt bilaget med kryds i ”NEJ”.

|  |  |
| --- | --- |
| **JA – natmaskine tilbyder ”Telemedicin” som defineret ovenfor** | **NEJ - natmaskine tilbyder IKKE ”Telemedicin” som defineret ovenfor** |
|  |  |

Ved evalueringen tildeles tilbudsgiver minimumspoint (0 point) ved afkrydsning i ”NEJ” og maksimumpoint (6 point) ved afkrydsning i ”JA”.

Ved tilbudsafgivelsen indestår tilbudsgiver for, at oplysningerne angivet i dette bilag er korrekte. Ordregiver kan vælge at bede en eller flere tilbudsgivere om at fremsende dokumentation for, at de angivne oplysninger er korrekte. Tilbudsgiver(ne) skal fremsende dokumentationen hurtigst muligt og senest inden for 5 hverdage efter at ordregiver har anmodet herom. Ordregiver kan fremsætte anmodningen på et hvilket som helst tidspunkt fra udløbet af tilbudsfristen og indtil indkøbsperiodens udløb.

**BILAG 1D - PVC/Ftalatindhold**

Dette bilag udfyldes af tilbudsgiveren og medsendes ved tilbudsafgivelsen. Tilbudsgiveren skal for to henholdsvis tre nærmere definerede varer for henholdsvis CAPD og APD behandling angive, om tilbudsgiverens tilbud omfatter PVC/ftalatfrie produkter af den angivne slags.

Sæt kryds i "**JA**" hvis der blandt de tilbudte varer er én (eller flere) vare(r), der svarer til beskrivelsen nedenfor, hvor der **ikke** **indgår PVC/ftalat** af nogen art i produktet.

Sæt kryds i "**NEJ**", hvis der ikke findes PVC/ftalatfrie varer blandt de pågældende tilbudte varer.

Der skal alene sættes kryds i de gule felter, og der kan alene sættes ét kryds i hver vandret linje (dvs. enten ved "JA" eller "NEJ" for hver vare). Såfremt der alligevel sættes kryds ved både "JA" og "NEJ" for en given vare, vil ordregiver betragte dette som, at tilbudsgiver alene har sat kryds i "NEJ". Såfremt tilbudsgiver hverken har sat kryds ved "JA" eller "NEJ" ud for en given vare, antager ordregiver, at krydset er sat i "NEJ".

Såfremt tilbudsgiver slet ikke medsender bilaget ved afgivelse af tilbud, vil ordregiver evaluere underkriteriet som om, at tilbudsgiver havde medsendt bilaget med kryds i ”NEJ” i alle fem rækker.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **APD**  **De tre varetyper vægter lige meget i det indbyrdes forhold.** | **JA - en eller flere af de tilbudte varer er fri for PVC/ftalat** | **NEJ - der er ikke tilbudt varer uden indhold af PVC/ftalat** |
| Glucosedialysevæske med mellem 5.000 og 6.000 ml væskeindhold i alle tilbudte styrker |  |  |
| Patientslange |  |  |
| Slangesæt |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAPD**  **De to varetyper vægter lige meget i det indbyrdes forhold.** | **JA - en eller flere af de tilbudte varer er fri for PVC/ftalat** | **NEJ - der er ikke tilbudt varer uden indhold af PVC/ftalat** |
| Glucosedialysevæske med mellem 2.000 og 2.500 ml væskeindhold i alle tilbudte styrker |  |  |
| Patientslange |  |  |

Ordregiver har valgt alene at evaluere opfyldelsen af dette kriterie efter, om det er muligt at vælge en PVC/ftalatfri behandling med en given tilbudsgivers produkter. Størstedelen af forbruget af glucosedialysevæske i Danmark sker ved indkøb af 5.000 ml ved APD behandling og ved indkøb af 2.000-2.500 ml poser til CAPD behandling, hvorfor der alene ses på disse størrelser.

Med hensyn til utensilierne, har ordregiver valgt alene at evaluere på de utensilier, der er i direkte længerevarende kontakt med patientens krop (patientslange) samt hvor der er direkte berøring med dialysevæsken (slangesæt).

Ved evalueringen tildeles tilbudsgiver minimumspoint (0 point) ved afkrydsning i ”NEJ” og maksimumpoint (6 point) ved afkrydsning i ”JA”. Der udregnes derefter er pointgennemsnit for APD behandling (hver varetype vægter med en tredjedel i det indbyrdes forhold), og der udregnes et pointgennemsnit for CAPD behandling (hver varetype vægter lige i det indbyrdes forhold). Derefter udregnes der et samlet point for opfyldelsen af underkriteriet, hvor pointene for APD behandling vægter med 55 % og pointene for CAPD behandling vægter med 45 % i det indbyrdes forhold.

Ved tilbudsafgivelsen indestår tilbudsgiver for, at oplysningerne angivet i dette bilag er korrekte. Ordregiver kan vælge at bede en eller flere tilbudsgivere om at fremsende dokumentation for, at de angivne oplysninger er korrekte. Tilbudsgiver(ne) skal fremsende dokumentationen hurtigst muligt og senest inden for 5 hverdage efter at ordregiver har anmodet herom. Ordregiver kan fremsætte anmodningen på et hvilket som helst tidspunkt fra udløbet af tilbudsfristen og indtil indkøbsperiodens udløb.

**BILAG 1E - Mulighed for at starte behandling på natmaskine straks efter klargøring af maskinen og autotømning – underkriterie 4 og 5**

Dette bilag udfyldes af tilbudsgiveren og medsendes ved tilbudsafgivelsen. Tilbudsgiveren skal angive, om den af tilbudsgiverens tilbudte natmaskine opfylder de to underkriterier: ”Mulighed for at starte behandling på natmaskine straks efter klargøring” og ”Autotømning”.

Ved evalueringen af underkriteriet ”Mulighed for at starte behandling på natmaskine straks efter klargøring” lægges der vægt på om dialysebehandlingen kan starte straks efter klargøring af maskinen uden ventetid uanset væskens temperatur ved klargøringen. Derved forstås, at behandlingen kan starte straks efter at enten patienten selv, klinisk personale, pårørende eller hjemmesygeplejerske har klargjort maskinen og koblet patienten til.

Ved evalueringen af underkriteriet ”Autotømning” lægges der vægt på, at natmaskinen ved endt behandling kan tømme ikke anvendt dialysevæske ud via afløbsslange, således at patient eller anden person ikke selv skal tømme posen i afløbet.

Sæt kryds i "**JA**" hvis den tilbudte natmaskine opfylder det pågældende underkriterie som beskrevet ovenfor.

Sæt kryds i "**NEJ**", hvis den tilbudte natmaskine ikke opfylder det pågældende underkriterie som beskrevet ovenfor.

Der skal alene sættes kryds i de gule felter, og der kan alene sættes ét kryds for hvert underkriterie. Såfremt der alligevel sættes kryds ved både "JA" og "NEJ", vil ordregiver betragte dette som, at tilbudsgiver alene har sat kryds i "NEJ". Såfremt tilbudsgiver hverken har sat kryds ved "JA" eller "NEJ", antager ordregiver, at krydset er sat i "NEJ". Såfremt tilbudsgiver slet ikke medsender bilaget ved afgivelse af tilbud, vil ordregiver evaluere underkriteriet som om, at tilbudsgiver havde medsendt bilaget med kryds i ”NEJ”.

Underkriterie 4:

|  |  |
| --- | --- |
| **JA – natmaskine giver mulighed for at starte behandling straks efter klargøring af maskinen som nærmere defineret ovenfor** | **NEJ - natmaskine giver IKKE mulighed for at starte behandling straks efter klargøring af maskinen som nærmere defineret ovenfor** |
|  |  |

Underkriterie 5:

|  |  |
| --- | --- |
| **JA – natmaskine kan autotømme som nærmere defineret ovenfor** | **NEJ - natmaskine kan IKKE autotømme som nærmere defineret ovenfor** |
|  |  |

Ved evalueringen tildeles tilbudsgiver minimumspoint (0 point) ved afkrydsning i ”NEJ” og maksimumpoint (6 point) ved afkrydsning i ”JA”. Der tildeles point for hvert underkriterie.

Ved tilbudsafgivelsen indestår tilbudsgiver for, at oplysningerne angivet i dette bilag er korrekte. Ordregiver kan vælge at bede en eller flere tilbudsgivere om at fremsende dokumentation for, at de angivne oplysninger er korrekte. Tilbudsgiver(ne) skal fremsende dokumentationen hurtigst muligt og senest inden for 5 hverdage efter at ordregiver har anmodet herom. Ordregiver kan fremsætte anmodningen på et hvilket som helst tidspunkt fra udløbet af tilbudsfristen og indtil indkøbsperiodens udløb.